Перечень

имущества объектов водоснабжения Александровского сельсовета для заключения концессионных соглашений в 2020 году..

Скважины

- скважина № 5210, назначение: водоснабжение и водоотведение. Глубина 53 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1974 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:020201:303, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-7/1от 22.01 2016г., адрес: Курская обл. Советский р-н. с. Грязное.

- скважина № 5796, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 61 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1971 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:020406:8, собственность 46/022/001/2016-2/1 от 22.01.2016г., адрес: Курская обл. Советский р-н. с. Грязное.

- скважина № 8518, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 65 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1985 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:020405:4, собственность 46/022/001/2016-9/1 от 22.01.2016г,

Курская обл. Советский р-н. с. Грязное.

- скважина № 9740, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 75 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1991 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:020302:7, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-17/1 от 23.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Грязноивановка.

- скважина №8519, назначение : водоснабжение и водоотведение, глубина 61 м., диаметр трубы 180 мм., 1985 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:21:020107:19, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-611/1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Александровка.

- скважина №6199, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 61 м.,  диаметр трубы 180 мм.,1985 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:21:020103:22, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-12/1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Александровка.

- скважина № 41831,  назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 65 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1978 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:060904:47, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-14/1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Городище.

- скважина № 6873,назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 52 м.,  диаметр трубы 180 мм., 1977 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:060404:44, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-6/1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Городище.

- скважина №3742, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 56 м., диаметр трубы 180 мм., 1966 года ввода в эксплуатацию; кадастровый номер:46:21:060905:28, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-18/1 от 23.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. с. 2-е Подгородище.

-  скважина № 4774,  назначение: водоснабжение и водоотведение,  глубина 54 м., диаметр трубы 180 мм.,  1968 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:060906:17, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-13\1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Каменогорка.

-      скважина № 6874, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 78 м., диаметр трубы 180 мм., 1974 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:060902:14, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-8/1 от 22.01.2016г. Курская обл. Советский р-н. д. Каменогорка.

-     скважина № 8538, назначение: водоснабжение и водоотведение, глубина 60 м., диаметр трубы 180 мм., 1985 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер:46:21:060910:10, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-59/1 от 29.09.2016 г. Курская обл. Советский р-н. д. Петропавловка.

Водонапорные башни:

- башня Рожновского, 1974 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район с. Грязное; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1971 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район с. Грязное; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1985 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район с. Грязное; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1985 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Грязноивановка; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1975 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Александровка; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1975 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Александровка; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1977 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Городище; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1977год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м.,расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Городище; (не зарегистрированное)

- башня Рожновского, 1966 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район с. 2-е Подгородище; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1974 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Каменогорка; (не зарегистрированное).

- башня Рожновского, 1968 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Каменогорка; (не зарегистрированное)

- башня Рожновского, 1985 год ввода в эксплуатацию, объем 15 куб. м., расположенная по адресу: Курская область, Советский район д. Петропавловка; (не зарегистрированное).

Водопроводные сети:

- с. Грязное Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 470 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, с. Грязное;

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства)1974;

кадастровый номер 46:21:000000:481, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-53/1 от 29.09.2016г.

- с. Грязное Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 3910 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, с. Грязное;

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства)1974;

кадастровый номер 46:21:000000:482, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-54/1 от 29.09.2016г.

- с. Грязное Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 3770 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, с. Грязное;

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства)1985;

кадастровый номер 46:21:000000:475, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-52/1 от 29.09.2016г.

- д. Грязноивановка Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 2250 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет,  д. Грязноивановка,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1991;

кадастровый номер 46:21:000000:478, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-55/1 от 29.09.2016г.

- д. Александровка Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 3330 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н,                       Александровский сельсовет,  д. Александровка,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1985;

кадастровый номер 46:21:000000:485, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-57/1 от 29.09.2016г.

- д. Александровка Советского района Курской области;

основная характеристика: протяженность: 2400 м.;

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н,                       Александровский сельсовет,  д. Александровка,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1985;

кадастровый номер 46:21:000000:480, собственность 46-46/022-46/022/001/2016-56/1 от 29.09.2016г.

- д. Городище Советского района Курской области,

основная характеристика: протяженность 262 м.,

адрес (описание местоположения): расположенный по адресу: Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, д. Городище,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1978;

кадастровый номер 46:21:060404:45, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-59/1от 29.09.2016г.

- д. Городище Советского района Курской области,

основная характеристика: протяженность 2578 м.,

адрес (описание местоположения): расположенный по адресу: Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, д. Городище,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1977;

кадастровый номер 46:21:000000:477, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-58/1от 22.01.2016г.

- с. 2-е Подгородище Советского района Курской области,

назначение: сооружения трубопроводного транспорта;

основная характеристика: протяженность 2290 м.,

адрес (описание местоположения): Курская обл., Советский р-н, Александровский сельсовет, с. 2-е Подгородище,

год ввода в эксплуатацию (завершение строительства) 1966;

кадастровый номер 46:21:000000:486, собственность 46-46/022-46/022/002/2016-60/1от 29.09.2016г.

- д. Каменогорка, Советского района  Курской области, год ввода в эксплуатацию 1968,  протяженность 4330 м, кадастровый номер: 46:21:000000:524, собственность 46/022/2017-1 от 10.02.2017г.

- д. Каменогорка, Советского района Курской области, протяженность 2180м, кадастровый номер: 46:21:000000:523, год ввода в эксплуатацию 1974, собственность 46/022/2017-1 от 10.02.2017г.

- д. Петропавловка, Советского района Курской области, протяженность 3500 м,  кадастровый номер: 46:21:000000:479, год ввода в эксплуатацию 1985, собственность 46-46/022/001/2016/15/1 от 22.01.2016г.